## Tehničke specifikacije
GRUPA 3.
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Vatrozid TIP 1 - 1 komad
KARAKTERISTIKA | TRAŽENA FUNKCIONALNOST | PONUĐENO
Hardverske specifikacije | GbE RJ45 sučelja: 12
GbE SFP sučelja: 4
10 GbE SFP+ sučelja: 2
GbE RJ45 ili SFP dijeljena sučelja: 4
GbE RJ45 WAN sučelja: 2
Sučelja za visoku dostupnost: 2
GbE RJ45 sučelje za nadzor: 1
Konzolno RJ45 serijsko sučelje: 1
USB sučelja: 1
Redundanto napajanje
Mogućnost ugradnje u komunikacijski ormar (rack), 1U veličina
Sistemske perfomanse | Vatrozidna propusnost (1518 byte UDP paketi): 20 Gb/s
Vatrozidna latencija (64 byte UDP paketi): 4,97µs
Vatrozidna propusnost (paketa u sekundi): 15 Mp/s
IPSec VPN propusnost (512 byte paketi): 11,5 Gb/s
IPS propusnost (Enterprise Mix): 2,6 Gb/s
SSL inspekcijska propusnost: 1 Gb/s
NGFW propusnost: 1,6 Gb/s
Gateway-to-Gateway IPSec VPN tunela: 2000
Client-to-Gateway IPSec VPN tunela: 16000
SSL-VPN propusnost: 1 Gb/s
Konkurentnih SSL-VPN korisnika: 500
Konkurentnih TCP sesija: 1500000
Novih TCP sesija u sekundi: 56000
Vatrozidnih pravila (politika): 10000
Uključene virtualne instance (besplatne): 10
Mogućnost upravljanja bežičnim pristupnim točkama (AP): 64
Mogućnost upravljanja preklopnicima (switch): 32
Bežični kontroler CAPWAP Clear-text propusnost: 15 Gb/s
Broj upravljivih OTP tokena – 2FA autentikacija: 5000
Značajke-ključno | Stateful vatrozid
Podrška za dinamičke protokole usmjeravanja
SD-WAN kontroler
Bridge i Route/NAT način rada
IPSec VPN i SSL-VPN podrška
QoS i Traffic Shaping podrška
Detekcija i prevencija napada – IDS/IPS
Antivirusna zaštita
Uključena sandbox cloud inspekcija
Web inspekcija i filtriranje
Kontrola aplikacija
Antispam zaštita
Sprečavanje curenja podataka
Osvježavanje u realnom vremenu
SSL proxy podrška
Bežični/Preklopnik kontroler
IPv6 UTM podrška
Explicit i forward proxy mogućnosti
Neograničena cloud pohrana logova na razdoblje od 7 dana
Mogućnost instalacije lokalnog sustava (VM) za logiranje, analitiku i kreiranje izvještaja uz mogućnost pohrane do 1GB logova dnevno s maksimalno 3 uređaja/VDOM-a
Značajke-ostalo | Sve sigurnosne značajke (antivirus, IPS, antispam, web filtering), tehnologije, operativni sustav, hardver od istog proizvođača
Uređaj mora biti usklađen sa standardima CE, CB
Specifikacije napajanja | AC napajanje: 100-240V AC
Radna temperatura: 0 – 40 °C
Maksimalna potrošnja: 40 W
Jamstvo i podrška | Podrška od jedne godine koja uključuje:
Zamjena uređaja u slučaju hardverskog kvara
Tehnička podrška, 7 dana u tjednu, 24 sata dnevno
Besplatne nadogradnje na sve novije operativne verzije
Automatska obnova svih sigurnosnih značajki i njihovih potpisa (antivirus, IPS, aplikacije, web filtering, antispam)
Usluga - instalacija i podešavanje vatrozida | Aktivacija vatrozida i nadogradnja na najnoviju verziju softvera, konfiguracija LAN i WAN parametara,
Migracija pravila sa postojećeg firewall-a (Do 50 pravila),
Podešavanje SSL VPN pristupa - definiranje VPN subneta, korisničkih grupa, firewall pravila za pristup,
Podešavanje QoS,
Instalacija i podešavanje VMa za logiranje, analitiku i kreiranje izvještaja zapisa vatrozida
Ugradnja uređaja u IT sustav Naručitelja i testiranje rada,
Podešavanje vatrozid profila, primjena profila na IP4 pravila, testiranje
Edukacija Naručitelja o korištenju i admini-striranju vatrozid uređaja u trajanju od 2 sata
Izrada dokumentacije o implementiranom sustavu.
Radna memorija za poslužitelj TIP 1 - 2 komada
KARAKTERISTIKA | TRAŽENA FUNKCIONALNOST | PONUĐENO
Vrsta | 1 x 32 GB RAM, TruDDR4 2933 Mhz; ECC
Kompatibilnost | Memorija mora biti kompatibilna s poslužiteljem ThinkSystem SR650
U__________ dana________2023. godine
(ime i prezime ovlaštene osobe za
zastupanje gospodarskog subjekta)
(potpis)

## Troškovnik
GRUPA 3.
TROŠKOVNIK
Br | Tehnički opis | Ponuđeni model | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Ukupna cijena u EUR bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6
1 | Vatrozid TIP 1 |  | komad | 1
2 | Radna memorija za poslužitelj TIP 1 |  | komad | 2
CIJENA PONUDE bez PDV-a:
IZNOS PDV-a:
CIJENA PONUDE s PDV-om:
U__________ dana________2023. godine
(ime i prezime ovlaštene osobe za
zastupanje gospodarskog subjekta)
(potpis)