PRILOG 1.

| Naručitelj: Pomorski fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predmet nabave: STCW oprema za nadogradnju visokonaponskog laboratorija (VN prekidač i VN zemljospojnik) |  |  |  |  |  |
| Evidencijski broj nabave: E-JN 65/26 |  |  |  |  |  |

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| Red. broj | TRAŽENE KARAKTERISTIKE | PONUĐENO: (upisati ponuđeno ili DA/NE) |
| --- | --- | --- |
|  | VN PREKIDAČ – 1 kom |  |
| 1.1. | Vrsta prekidača: vakuumski |  |
| 1.2. | Broj polova: 3 |  |
| 1.3. | Nazivni napon: 7.2 kV ili 12 kV |  |
| 1.4. | Nazivna struja: minimalno 630 A |  |
| 1.5. | Kratkotrajno podnosiva struja kratkog spoja: minimalno 16 kA |  |
| 1.6. | Prekidač mora imati kontaktne ruke |  |
| 1.7. | Prekidač mora biti izvlačive izvedbe |  |
| 1.8. | Dodatna oprema: Odgovarajuća servisna kolica za prekidač |  |
|  | VN ZEMLJOSPOJNIK – 1 kom |  |
| 2.1. | Nazivni napon: 7.2 kV ili 12 kV |  |
| 2.2. | Broj polova: 3 |  |
| 2.3. | Nazivna struja: minimalno 400 A |  |
| 2.4. | Kratkotrajno podnosiva struja kratkog spoja: minimalno 16 kA |  |

ZA PONUDITELJA:

M.P.

____________________________	                       (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)