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										PRILOG 1.

	Naručitelj: Pomorski fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split

	
	

	Predmet nabave: STCW oprema za nadogradnju visokonaponskog laboratorija 
(VN prekidač i VN zemljospojnik)
	

	Evidencijski broj nabave: E-JN 65/26
	
	
	
	
	




TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	Red. broj
	TRAŽENE KARAKTERISTIKE
	PONUĐENO: 
(upisati ponuđeno ili DA/NE)

	1. 
	VN PREKIDAČ – 1 kom

	1.1.
	Vrsta prekidača: vakuumski
	

	1.2.
	Broj polova: 3
	

	1.3.
	Nazivni napon: 7.2 kV ili 12 kV
	

	1.4.
	Nazivna struja: minimalno 630 A
	

	1.5.
	Kratkotrajno podnosiva struja kratkog spoja: minimalno 16 kA
	

	1.6.
	Prekidač mora imati kontaktne ruke
	

	1.7.
	Prekidač mora biti izvlačive izvedbe
	

	1.8.
	Dodatna oprema: Odgovarajuća servisna kolica za prekidač
	

	2. 
	VN ZEMLJOSPOJNIK – 1 kom

	2.1.
	Nazivni napon: 7.2 kV ili 12 kV
	

	2.2.
	Broj polova: 3
	

	2.3.
	Nazivna struja: minimalno 400 A
	

	2.4.
	Kratkotrajno podnosiva struja kratkog spoja: minimalno 16 kA
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